REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD POREČ - PARENZO - CITTÀ DI POREČ - PARENZO

Gradonačelnik

KLASA: 350-01/21-01/93

URBROJ: 2163-6-09/01-24-11

Poreč-Parenzo, 10. srpnja 2024.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo” br. 2/13, 10/18, 2/21 i 12/24), na prijedlog Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, KLASA 350-01/21-01/67 i URBROJ 2163-6-06/01-24-89 od   5. srpnja 2024. godine, Gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo je donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuju se i upućuju  Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje

- Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ,,Zone zdravstvenih objekata“ u Poreču,

- Prijedlog Pročišćenog teksta Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja ,,Zone zdravstvenih objekata“ u Poreču.

2. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, sva potrebna tumačenja uz predložene Odluke, dat će dr.sc. Damir Hrvatin – pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

GRADONAČELNIK

Loris Peršurić

Privitak :

- Prijedlog Odluke

- Pročišćeni tekst Odluke

- Grafički prikaz

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće, ovdje,

- Upravni odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, ovdje,

- Pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD POREČ - PARENZO - CITTÀ DI POREČ - PARENZO

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Poreč-Parenzo,

Na temelju članaka 109. i 113. Zakona o prostornom  uređenju (,,Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/17, 39/19, 98/19 i 67/23), Suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-02/24-17/3 i URBROJ: 531-08-1-1-24-2 od 4. srpnja 2024. godine, članka 41. Statuta Grada Poreča - Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“, broj  2/13, 10/18, 2/21 i 12/24) i članka 11. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zone zdravstvenih objekata“ u Poreču ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo 3/21), Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo, na sjednici održanoj __. __________ 2024. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja

„Zone zdravstvenih objekata“ u Poreču

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “Zone zdravstvenih objekata“ u Poreču (u daljnjem tekstu: Plan), koje je izradilo poduzeće AD – Arhitektura i dizajn d.o.o. iz Pule.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom “Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “Zone zdravstvenih objekata“ u Poreču“, koji sadrži:

TEKSTUALNI DIO

I.	Odredbe za provedbu

| 1. | Uvjeti određivanja namjene površina |
| --- | --- |
| 2. | Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina |
| 2.1. | Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti) |
| 2.2. | Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža) |
| 2.3. | Namjena građevina |
| 2.4. | Smještaj građevina na građevnoj čestici |
| 2.5. | Oblikovanje građevina |
| 2.6. | Uređenje građevnih čestica |
| 3. | Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom |
| 3.1. | Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže |
| 3.1.2. | Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima) |
| 3.1.4. | Javna parkirališta i garaže (rješenje i broj mjesta) |
| 3.1.7. | Trgovi i druge veće pješačke površine |
| 3.3. | Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže |
| 3.4. | Uvjeti gradnje rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta) |
| 4. | Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina |
| 7. | Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti |
| 8. | Mjere provedbe plana |
| 9. | Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš |

GRAFIČKI DIO

| 1 | Detaljna namjena površina | 1 : 1000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - promet | 1 : 1000 |
| 2A | Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije | 1 : 1000 |
| 2B | Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža –vodoopskrba i odvodnja | 1 : 1000 |
| 2C | Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav | 1 : 1000 |
| 3.4 | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Uvjeti gradnje | 1 : 1000 |

II.	Obrazloženje

| 1. | POLAZIŠTA |
| --- | --- |
| 1.1. | Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana |
| 1.1.1. | Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti |
| 1.1.2. | Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost |
| 1.1.3. | Obveze iz planova šireg područja |
| 1.1.4. | Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora |
| 2. | PLAN PROSTORNOG UREĐENJA |
| 2.1. | Program gradnje i uređenja površina i zemljišta |
| 2.2. | Detaljna namjena površina |
| 2.2.1. | Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina |
| 2.3. | Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža |
| 2.4. | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina |
| 2.4.1. | Uvjeti i način gradnje |
| 2.5. | Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš |

I.	ODREDBE ZA PROVEDBU

U članku 3. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 2. riječ „provođenje“ mijenja se sa rječju „provedbu“, te se iza broja „106/1998“ dodaje tekst: „, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11“.

U članku 4. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u alineji 1. brišu se riječi „na sjeveru“,

- u alineji 2. tekst „županijske ceste Ž-5080 na zapadu“ mijenja se tekstom „glavne mjesne ulice /Vrsar-Novigrad/“,

- u alineji 3. briše se tekst „na jugu i jugoistoku“,

- alineja 4. se briše.

U članku 5. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. iza teksta „Službeni glasnik Grada Poreča“ dodaje se riječ „– Parenzo“, iza teksta „14/02.“ dodaje se tekst“ „8/06. 7/10. i 8/10. – pročišćeni tekst“, te se iza teksta „11/01.“ dodaje tekst“ 9/07. 7/10. i 9/10. – pročišćeni tekst“,

- u stavku 1. točki 1. tekst „zatvorenih dijelova svih građevina na građevnoj čestici, koja uključuje i sve istaknute dijelove građevina kao što su nadstrešnice, balkoni, erkeri, strehe, krovni i ostali istaci i vijenci“ mijenja se tekstom „svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže“,

- u stavku 1. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

„8. Podzemna etaža građevine je potpuno ili djelomično ukopana etaža čija je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu manja od jednog metra.

9. Pomoćna građevina jest građevina za smještaj vozila - garaža, spremište, drvarnica i slična građevina koja ne predstavlja uređenje okućnice, a koja se gradi na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji osnovne građevine neke druge namjene. Pomoćnom građevinom smatra se i cisterna, spremnik, septička jama i slična građevina, ukoliko je njena visina na najnižoj točki konačno zaravnatog terena uz građevinu viša od 1m.“.

U članku 6. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- iza broja „2/2002“ dodaje se tekst „ , 1/05, 4/05, 14/05 - pročišćeni tekst, 10/08, 07/10, 16/11 - pročišćeni tekst,13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst“, te se iza broja „14/2002“ dodaje  tekst „, 8/06, 7/10 i 8/10 - pročišćeni tekst“.

U članku 8. riječ „provođenje“ mijenja se sa rječju „provedbu“.

U članku 9. stavku 1. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u alineji 2. brišu se riječi „i zdravstvene“ i „i D3“.

- dodaje se alineja 4. koja glasi:

„4. površina javne garaže – JG“.

U članku 10. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. ispred broja „4“ dodaje se tekst „3-“, u alineji 3. tekst „javnog parkirališta“ mijenja se tekstom „javne garaže“, u alineji 4. iza teksta „građevnu česticu“ dodaje se tekst „prilaznog puta i“, te se alineja 5. briše,

- u stavku 2. riječ „provođenje“ mijenja se sa rječju „provedbu“.

U članku 11. briše se tekst „, sanirati“ i „u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima“, te se na kraju rečenice dodaje tekst „prema uvjetima ovog Plana“.

U članku 12. briše se tekst „, dograđivati, sanirati“ i „i prostornih planova šireg područja“ se brišu.

U članku 13. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1, iza broja „3“ briše se „,“ i dodaje se slovo „i“, te se briše broj „5“,

- dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

„(3) Na građevnoj čestici planske oznake 3 moguće je graditi javnu garažu kao prizemnu građevinu na čijem se krovu predviđa otvoreno parkiralište prema uvjetima iz ovog Plana, uređivati kolne, kolno-pješačke i pješačke površine te zelene površine.

(4) Moguće je izgraditi maksimalno 2 podzemne etaže.“.

U članku 14., stavku 3., brišu se riječi „javni“ i „javna“.

U članku 16. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. briše se tekst „jednak je postojećem, a“ i „cca“, te se broj „0,30“ mijenja brojem „0,44“.

- dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice planske oznake 3 iznosi kig=0,45.“.

U članku 17., stavku 1. briše se tekst „jednak je postojećem, a“ i „cca“, te se broj „1,00“ mijenja brojem „1,30“.

U članku 18. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. briše se tekst „(za građevne čestice planske oznake 1 i 2)“, te se broj „1,40“ mijenja brojem „1,55“,

- u stavku 2. broj „0,375“ mijenja se brojem „0,45“.

U članku 19. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- stavak 1. mijenja se i glasi :

„(1) Najveća dopuštena visina građevine zdravstvene namjene na građevnoj čestici planske oznake 1 u dijelu P+2 jednaka je postojećoj visini građevine, a u dijelu P+3 povećava se za jednu etažu, ukupne visine do 15 metara.“,

- u stavku 2. tekst „iznosi V=13 m“ mijenja se tekstom „jednaka je postojećoj visini građevine“,

- dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Najveća dopuštena visina građevine javne garaže na građevnoj čestici planske oznake 3 iznosi V=6m, osim u dijelu stubišta i dizala kada može biti viša, ali ne viša od 7,5m.“.

U članku 20. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- stavak 1. mijenja se i glasi :

„(1) Najveći dopušteni broj etaža građevine zdravstvene namjene na građevnoj čestici planske oznake 1 u jugozapadnom dijelu jednak je postojećem, a u njenom sjeveroistočnom dijelu povećava se za 1 u odnosu na postojeće stanje.“,

- dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Najveći dopušteni broj etaža građevine javne garaže na građevnoj čestici planske oznake 3 iznosi E=3.“.

U članku 22. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Na građevnoj čestici planske oznake 3 može se graditi javna garaža prema odredbama ovog Plana i odredbama prostornih planova šireg područja. Moguće je uređivati kolne, kolno-pješačke i pješačke površine, promet u mirovanju te zelene površine. Navedene površine jesu javne prometne površine s kojih je omogućen prilaz građevnim česticama drugih namjena unutar obuhvata Plana.“.

U članku 27., stavku 2 . dodaje se alineja 5. koja glasi:

„- pomoćne građevine sukadno čl. 36. ovog plana.“.

U članku 28. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku stavku 2., briše se tekst „i zapadnog“ i „na udaljenosti od najmanje 9,0 metara od sjeverne i zapadne granice građevne čestice“,

- dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Obvezni građevni pravac na građevnoj čestici planske oznake 3 za građevinu određen je smjerom zapadnog pročelja i označen je na kartografskom prikazu 3-4.“.

- dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U članku 29. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Gradivi dio građevne čestice planske oznake 3 određen je građevnim pravcem na zapadnoj strani dok je na istoku granica gradivog dijela udaljena minimalno 11,5m od građevinskog pravca postojeće građevine zdravstvene namjene. Gradivi dijelovi građevne čestice planske oznake označeni su na kartografskom prikazu 3-4.“.

U članku 30. brišu se riječi „pješačkih i“ i „označena“, a iza riječi „građevnim česticama“ dodaje se riječ „prikazana“.

U članku 31.vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. riječ „Građevinu“ mijenja se tekstom „Jugozapadni dio građevine“ i  briše se tekst „, sanirati“, te se na kraju stavka dodaje rečenica „Sjeveroistočni dio građevine moguće je oblikovati prema načelima suvremenog načina građenja i uređivanja građevina, suvremenim arhitektonskim izričajem, uz primjenu suvremenih tehnologija građenja.“,

- dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Građevinu javne garaže na građevnoj čestici planske oznake 3 potrebno je oblikovati prema načelima suvremenog načina građenja i uređivanja građevina, suvremenim arhitektonskim izričajem, uz primjenu suvremenih tehnologija građenja.“,

- dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U članku 33., stavku 2. riječ „svih“ briše se, te se iza riječi „građevina“ dodaje tekst „javne i društvene namjene“.

Članak 34. mijenja se i glasi glasi:

„(1) Krovovi građevina javne i društvene namjene određuju se uz uvažavanje specifičnosti građevine i postojeće okolne izgradnje, pri čemu će se primjenjivati važeći propisi za nagib krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.“.

U članku 35. stavak 1. briše se, te se u stavku 2. briše tekst „iz prvog stavka ovog članka“.

U članku 36. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. tekst „planskih oznaka 1 i 2,“ mijenja se tekstom „planske oznake 1, 2 i 3“,

- u stavku 2. na kraju teksta dodaje se dodaje tekst „Najveća ukupna visina iznosi do 4m. Ukupna zbirna brutto razvijena površina pomoćnih građevina ne može premašiti 50m2.“,

- dodaje se stavak 5. koji glasi:

„(5) Cisterne i spremnici za vodu mogu se graditi na građevnoj čestici uz uvjet da njihova udaljenost od granica građevne čestice ne bude manja od 1m. Cisterne i spremnici za vodu moraju biti glatkih površina, nepropusni za vodu, zatvoreni i opremljeni tako da se može održavati higijenska ispravnost vode za piće, te udovoljavati i drugim posebnim propisima, kao i sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima.“.

U članku 37. dodaju se stavci 4. i 5 koji glase:

„(4) Na građevnoj čestici planske oznake 3 potrebno je urediti površinu zadnjeg nivoa – kata zadnje etaže građevine javne garaže autohtonim vrstama parkovnog bilja. Zelene površine na krovu građevine iznose min. 5% površine krova.

(5) Na građevnoj čestici planske oznake 2 potrebno je planirati sadnju visokog zelenila.“.

U članku 39. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. tekst „Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera ("Narodne novine", broj 47/82.) i Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti ("Narodne novine", broj 104/03.)“ mijenja se tekstom „Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13)“,

- dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) Na građevnoj čestici planske oznake 3 moguće je uređenje protupožarnog pristupa do građevne čestice oznake 2 sa postojećeg javnog parkirališta.“.

U članku 46. riječ „presjekom“ mijenja se rječju „presjecima“.

U članku 48. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- stavak 1. briše se,

- dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.,

- dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Iznimno, priključak građevnoj čestici planske oznake 3 moguć je sa glavne mjesne ulice određene prostornim planom šireg područja, koja nije predmet ovog Plana. Rješenje temeljem kojeg će se izdati akt za građenje ovog priključka može se utvrditi po izradi Studije prometa koja će detaljno sagledati širu zonu glavne mjesne ulice i pripadajućih raskrižja, tokove prometa, konfliktne točke i dr. u skladu sa zakonima i posebnim propisima koji reguliraju promet i sigurnost prometa na cestama, uvažavajući tehničke standarde i pravila tehničke prakse.“.

U članku 49. broj „5“ se zamjenjuje sa brojem „4“, a tekst „na većem dijelu i uzdužno“ i „s 12 mjesta“ briše se.

U naslovu poglavlja 3.1.4. iza riječi „parkirališta“ dodaju se riječi „i garaže“.

U članku 50. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u alineji 1. tekst „javno parkiralište“ mijenja se tekstom „javna garaža“, a tekst „ukupno 137 mjesta“ mijenja se tekstom „cca 231 mjesto“,

- u alineji 2. tekst „42 mjesta“ mijenja se tekstom „71 mjesto“,

- alineja 3. mijenja se i glasi:

„- interno parkiralište na građevnoj čestici planske oznake 1 - ukupno 12 mjesta.“.

U članku 51. alineja 2. mijenja se i glasi:

„- 3,0x7,5 metara za poprečno parkiralište na internom parkiralištu na građevnoj čestici oznake 1.“.

U članku 52. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. iza teksta „rješava se na“ dodaje se tekst „javnim i internim“, iza riječi „parkiralištima“ dodaje se tekst „i u javnoj garaži“, a tekst „3,  4  i 5“ mijenja se tekstom „1, 2, 3 i 4“,

- u stavku 2. iza riječi „parkiralištima“ dodaje se tekst „i javnoj garaži“,

- u stavku 3. riječ „moguće“ mijenja se rječju „potrebno“.

U članku 53. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 1. iza teksta „za parkiranje“ dodaje se tekst „– javnu garažu“, a tekst „asfaltiranu površinu“ mijenja se tekstom „građevinu u minimalno dva nivoa“,

- stavak 3. briše se,

- dosadašnji stvak 4. postaje stavak 3., te se briše tekst „, osim na građevnoj čestici planske oznake 5,“.

U članku 54., stavku 2., tekst „Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (Narodne novine broj 47/1982)“ mijenja se tekstom „Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13)“.

Članak 62. mijenja se i glasi:

„(1) Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu 2.B. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

(2) Sve građevine unutar obuhvata Plana moraju se priključiti na vodoopskrbni cjevovod.

(3) Planira se izgradnja prstenastog sustava vodoopskrbe gdjegod je to moguće, čime se osigurava dotok uvijek iz dva smjera, kao i kvalitetna protupožarna zaštita.

(4) Utvrđuju se sljedeći tehničko-tehnološki uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava vodoopskrbe:

- mreža vodovoda ukapa se najmanje 80 cm ispod površine tla, a prema uvjetima nadležnog javnog komunalnog poduzeća.

- razmak između vodovodne mreže i električnog kabela u uzdužnom pravcu mora iznositi najmanje 100 cm,

- kod poprečnog križanja vodovodne mreže i električnog kabela, isti se polaže iznad vodovodne mreže na razmaku najmanje 30 cm i to u zaštitnu cijev,

- vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacijske cijevi ili kroz reviziono okno kanalizacije,

- kanalizacijska cijev treba biti udaljena od cjevovoda pitke vode najmanje 50 cm, a kod poprečnog križanja, kanalizacijska cijev se postavlja ispod cjevovoda pitke vode,

- minimalni razmak TK kablova i vodovodne mreže u uzdužnom pravcu mora iznositi najmanje 50 cm,

- kod poprečnog križanja, vodovodne mreže i TT kabela, ista se polaže iznad vodovodne mreže i to u zaštitnu cijev,

- pri projektiranju potrebno je dostaviti karakteristični presjek prometnice s kompletnom planiranom i postojećom infrastrukturom i naznačenim koridorom buduće vodovodne mreže, kao i detalje križanja projektiranih instalacija s budućom vodovodnom mrežom,

- pri izradi projektne dokumentacije potrebno je poštivati važeće zakonske uredbe i norme.

- za izgradnju novih cjevovoda predvidjeti kvalitetne materijale, te profil prema hidrauličkom proračunu i prema posebnim uvjetima koje izdaju stručne službe Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet,

- trase cjevovoda koji se grade smjestiti unutar zelenih površina između prometnice i objekata, odnosno u nogostup, a samo iznimno u trup prometnice,

- priključak građevne čestice na vodovodnu mrežu izvodi se izgradnjom tipskog šahta ili vodomjerne niše s vodomjerom uz rub parcele, te priključivanjem na najbliži cjevovod, sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet,

- prilikom rekonstrukcije postojećih cjevovoda dozvoljava se dislociranje postojećih cjevovoda koji prolaze građevnim česticama tako da se smještaju unutar zelenih površina između prometnice i objekata, odnosno u nogostup, a samo iznimno u trup prometnice.“.

U članku 63. iza teksta „društvene namjene“ dodaje se tekst „i javne garaže“ i iza teksta „osigurati kapacitete“ dodaje se tekst „prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)“.

Članak 64. mijenja se i glasi:

„(1) Sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je na kartografskom prikazu 2.B.

(2) Unutar obuhvata Plana planiran je razdjelni sustav odvodnje oborinskih i sanitarno tehničkih otpadnih voda, odnosno one se odvode zasebnim kanalizacijskim mrežama u skladu sa važećim Zakonom o vodama.

(3) Zabranjeno je priključivati odvod pojedinih vrsta otpadnih voda na cjevovode suprotno namjeni za koju su izgrađeni.

(4) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja.

(5) Mreža odvodnje sanitarno-tehničkih i oborinskih voda mora se izvoditi unutar slobodnog profila planiranih prometnih površina, zelenih površina i drugih javnih površina gdje god je to moguće.

(6) Djelatnosti unutar postojećih građevina i planiranih zahvata, kao i gradnja, mogu se obavljati ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (SN 12/05 i 2/11).

(7) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl.158. Zakona o vodama (NN 66/19). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl.5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20).

(8) Prema čl. 56. Zakona o vodama (NN 66/19) donesen je akt o određivanju osjetljivih i manje osjetljivih područja-Odluka o određivanju osjetljivosti područja (NN 83/10) na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija u otpadnim vodama (NN br.26/20), predmetno područje nalazi se u području osjetljivog područja.“.

Iza članka 64. dodaje se novi članak 64.a, koji glasi :

Članak 64.a.

- Tehničko-tehnološki uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava sanitarnih otpadnih voda i oborinske odvodnje:

- minimalna dubina polaganja sanitarne kanalizacije je 1,20 m iznad tjemena cijevi,

- minimalna dubina polaganja oborinske kanalizacije određena je promjerom cijevi tako da nadsloj iznad tjemena cijevi ne bude manji od 1,00 m,

- dubina polaganja kolektora javnog sustava odvodnje otpadnih voda određena je maksimalnom dubinom kućnih priključaka od 0,80 m koji će se spojiti gravitacijski na sanitarne kanalizacijske kolektore

- sanitarnu i oborinsku kanalizaciju, gdje god je to moguće, voditi po javnim površinama, odnosno, smjestiti ih u trup prometnice; sanitarnu kanalizaciju načelno smjestiti u os prometnog traka, a oborinsku kanalizaciju u os prometnice; predvidjeti mogućnost izvođenja oborinske i sanitarne kanalizacije u zajedničkom rovu.

- sva mreža predviđa se izvesti od kvalitetnih (PVC, PEHD ili sl.) kanalizacionih cijevi odgovarajućih profila

- svi kanalizacijski objekti moraju biti izvedeni od vodotjesnog materijala, te dimenzionirani prema hidrauličkom kapacitetu postojećih i budućih građevina na gravitirajućem slivnom području.

Iza članka 64.a. dodaje se novi članak 64.b, koji glasi :

Sanitarna odvodnja

Članak 64.b.

- U skladu s čl. 77. Zakona o vodama (NN 66/19) pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre -Abrega, Općine Funtana – Fontane I Općine Vrsara – Orsera (Službene novine Istarske županije 23/16).

- Unutar prostora ograničenja zaštićenog obalnog područja mora ne dozvoljava se rješavanje odvodnje otpadnih voda putem zbrinjavanja u sabirnim jamama, već isključivo priključivanjem na sustav odvodnje otpadnih voda.

- Mreža odvodnje otpadnih voda u cjelini mora biti tako izgrađena da osigura pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Građevine sustava javne odvodnje otpadnih voda moraju se projektirati i graditi sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11).

- Moguće je i drugačije povezivanje pojedinih kolektora, ako se prethodno dokaže studijom odvodnje da je to bolje rješenje.

- Prilikom rekonstrukcije postojećih cjevovoda dozvoljava se dislociranje postojećih cjevovoda koji prolaze česticama za građenje tako se smještaju unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih površina i drugih javnih površina.

- Priključak građevne čestice na mrežu javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda u pravilu se izvodi spojem na šaht mreže, standardiziranim cijevima odgovarajuće kvalitete, profila i s propisanim padom, a sve sukladno posebnim propisima. Prije priključka na sustav javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda treba izvesti kontrolno okno na udaljenosti oko 1 m od ruba građevne čestice.

- Iznad gabarita kanalizacijskog cjevovoda ne dopušta se gradnja konstrukcijskih elemenata građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina (temelja, stupova, nosivih zidova i drugih konstrukcijskih elemenata).

- Sve otpadne vode prije priključenja na javni sustav odvodnje moraju biti svedene na nivo standarda gradskih otpadnih voda odnosno moraju zadovoljavati parametre prema posebnim propisima.

- Sve zauljene vode (ulja, masti, nafta i naftni derivati) iz kuhinja, kotlovnica ili radionica dozvoljeno je upuštati u sustav javne odvodnje tek nakon odgovarajućeg predtretmana (nakon separatora ulja i masti ili naftnih derivata) koji mora biti smješten unutar građevine ili uz samu građevinu na način da je omogućen pristup radi održavanja.

Iza članka 64.b. dodaje se novi članak 64.c, koji glasi :

Oborinska odvodnja

Članak 64.c.

- Onečišćene oborinske vode s prometnica, parkirališta, manipulativnih i drugih površina prije ispusta u kolektore treba pročistiti na separatorima ulja i pijeska. Iznimno, s parkirališta, manipulativnih i drugih površina veličine do 400 m2 moguće je oborinske vode odvesti raspršeno u okolni teren.

- U obuhvatu Plana u većem dijelu postoji izveden sustav javne odvodnje oborinskih otpadnih voda koji će se nadograditi u skladu sa planskim rješenjem. Područje obuhvaćenog ovim Planom orijentirano je (nagnuto) prema sjeverozapadu, te je u tom smislu koncipirana i oborinska odvodnja koja je spojena na postojeću mrežu oborinske odvodnje.

- Ovim Planom daju se osnovne smjernice za sustav odvodnje, dok će se stvarne trase i profili sanitarno-tehničke i oborinske kanalizacije definirati projektnom dokumentacijom. Projektnom dokumentacijom dozvoljava se izmjena svih dijelova sustava situacijski i visinski ukoliko to zahtijevaju geotehničke i hidrotehničke karakteristike tla, te ukoliko je tehnički, tehnološki i ekonomski izmjena opravdana uz moguću faznu izvedbu.

- U skladu s člankom 140. Zakona o vodama za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.

- Oborinske vode građevina izgrađenih na građevnim česticama zbrinjavaju se na pripadajućoj građevnoj čestici.

- Objekti za sakupljanje površinskih oborinskih voda–slivnici na javnim prometnicama moraju imati taložnicu-pjeskolov.

- Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je utvrditi upojnost tla i dokazati mogućnost dispozicije pročišćenih oborinskih voda.“.

U članku 65. vrše se sljedeće izmjene i dopune :

- u stavku 2. iza teksta „društvene namjene“ dodaje se tekst „i javne garaže“.

- dodaje se stavak 4. koji glasi:

„(4) Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.“.

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a. koji glasi :

Javna rasvjeta

Članak 66.a.

- U skladu s preporukama dokumenta CIE 126/1996, dopunjenog 2001.g., područje Poreča možemo svrstati u zonu E1A, kao tamno područje, budući da se u polumjeru od 20 km nalazi međunarodna zvjezdarnica Višnjan - Tićan.

- Kako bi se smanjio utjecaj onečišćenja okoliša rasipanjem svjetlosti, na području Poreča za vanjsku rasvjetu primijeniti će se zatvorene, zasjenjenim svjetiljke (cut-off), sa žaruljama NaVT snage 150 (250) W i 70 W, na pocinčanim čeličnim stupovima visine 10 i 6 m.

- Priključak javne rasvjete treba izvesti iz posebnog samostojećeg ormarića u kojeg treba instalirati opremu za mjerenje, zaštitu i automatski rad 4 grane javne rasvjete u sustavu TN-C-S. Sustav rada javne rasvjete mora biti podjeljen u tri nivoa (cjelonoćni i dva polunoćna), a upravljanje je predviđeno na nivou cijelog pogona sustavom MTU.

- Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

Iza članka 66.a. dodaje se članak 66.b. koji glasi :

Plinoopskrba

Članak 66.b.

- Planom se predviđa plinofikacija područja kao dio budućeg sustava plinifikacije prirodnim plinom grada Poreča i okolice. Plinovode treba projektirati i izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima, odnosno uvjetima distributera i komunalnih poduzeća pri davanju uvjeta za gradnju.

- Pridržavati se smjernica "Upute za projektiranje srednjetlačnih plinovoda"; "Plinara-Pula"; veljača 2005.g.; odnosno uvjeta distributera plina.

- Postojeće građevine su priključene na srednjetlačnu distribucijsku mrežu prirodnog plina.

- Srednjetlačna distribucijska mreža prirodnog plina prikazana je na kartografskom prikazu 2C.”.

U naslovu poglavlja 4. briše se riječ „JAVNIH“.

U članku 67. briše se riječ „Javne“.

U članku 68., stavku 1., briše se riječ „javnim“.

U članku 70. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase :

„(3) Na području obuhvata Plana ne postoje evidentirana nepokretna kulturna dobra (cjeline i građevine) u smislu važećih zakona i drugih propisa.

(4) U slučaju pojave arheoloških nalaza potrebno je obaviti zaštitno arheološko istraživanje te izvršiti konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s nadležnim institucijama čime bi se značajno smanjila mogućnost devastacije arheoloških lokaliteta i pojedinačnih nalazišta.

(5) U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo – Konzervatorski odjel.

(6) Cjelokupno područje obuhvata Plana predstavlja ambijentalnu vrijednost koja se čuva i štiti sveukupnim planskim rješenjem. Mjere zaštite krajobraznih, prirodnih vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju te kulturno-povijesnih cjelina određene su ovim Planom te posebnim zakonima i propisima.“.

U članku 71. riječ „provođenje“ mijenja se sa riječi „provedbu“.

Članak 75. mijenja se i glasi:

„(1) Na području obuhvata Plana ne nalaze se građevine koje imaju nepovoljan utjecaj na okoliš u smislu važećeg zakona o zaštiti okoliša i ostalih propisa. Prostornim rješenjima iz ovog Plana ne planira se gradnja takvih građevina.”.

Članak 76. mijenja se i glasi:

Mjere zaštite od onečišćenja podzemnih voda

Članak 76.

„(1) Zaštita podzemnih voda određuje se mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, prije svega izgradnjom sustava odvodnje s ciljem priključenja postojećih potrošača vode.

(2) Opasne i druge tvari koje se ispuštaju  u sustav javne odvodnje ili u drugi prijemnik, te u vodama koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije prema važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.”.

Članak 77. mijenja se i glasi:

„(1) Zbrinjavanje i evakuaciju sanitarno-fekalnih voda treba obavljati na način da se otpadne vode iz zgrada, tehnologija i sl. prije ispuštanja u sustav kanalizacije pročiste do stupnja da se zadovolje kriteriji za pojedina zagađivala prema općem važećem standardu (u fekalnu kanalizaciju dozvoljeno je upuštati samo otpadne vode koje su dovedene na razinu kućnih otpadnih voda).

(2) Tijekom korištenja zahvata potrebno je redovno pratiti i kontrolirati rad cjelokupnog kanalizacijskog sustava, posebno kakvoću sanitarnih i bazenskih otpadnih voda, sukladno uvjetima iz vodopravne dozvole.“.

Članak 78. mijenja se i glasi :

Mjere zaštite od buke

Članak 78.

- Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) i provedbenim propisima koji se donose temeljem Zakona.

- Primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, potrebno je osigurati što manju emisiju zvuka.

- Planiranom rekonstrukcijom i dogradnjom prometne mreže osigurat će se veća protočnost prometa i smanjenje intenziteta prometa, a time i smanjenje onečišćenja zvukom. Uz prometnice je potrebno formirati zaštitne zelene površine. U sustav ventilacije i klimatizacije potrebno je ugraditi malobučne uređaje.

Članak 79. mijenja se i glasi :

Zaštite kakvoće zraka

Članak 79.

- Osnovna je svrha zaštite i poboljšanja kakvoće zraka očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet te kulturne i druge materijalne vrijednosti. Za prostor u obuhvatu plana definira se obveza održanja prve kategorije kakvoće zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18).

- Stacionarni izvori onečišćenja zraka (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se u zrak ispuštaju onečišćujuće tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, korišteni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora. Nakon izgradnje predviđenih sadržaja, utvrdit će se Program praćenja kakvoće zraka na način da se provedu emisijska mjerenja u prvoj godini sukladno zakonskim propisima RH.

Iza članka 79. dodaje se novi članak 80. koji glasi :

Mjere zaštite od požara

Članak 80.

- Pri projektiranju i građenju građevina pridržavati se odredbi za mjere zaštite od požara koje propisuju:

- Zakon o zaštiti od požara ( NN br.92/10),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN br.108/95, 56/10),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN br.35/94, 55/94 i 142/03),

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama ( NN br.54/99),

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištenju i pretakanju tekućeg naftnog plina (NN br,108/95),

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06),

- Zakon o ekspolzivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, i 144/10),

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13),

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 i 61/12),

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07),

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99),

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07 I 141/08),

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN100/99),

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08),

- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05),

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14),

- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),

- Ostali pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara,

- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara Grada Poreča.

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara ( NN br.35/94.)

- ostali Pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima se propisuju mjere zaštite od požara.

- U slučaju promjene propisa primjenjivati će se novi, odgovarajući propis.

Iza članka 80. dodaje se novi članak 81. koji glasi :

Zaštite od svjetlosnog onečišćenja

Članak 81.

- Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima, uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Ovim se Planom predviđaju osnovne mjere za zaštitu od svjetlosnog onečišćenja:

- rasvjetu prometnica i drugih javnih površina izvoditi primjenom mjera zaštite od nepotrebnih i šetnih emisija svjetla u prostor te mjera zaštite noćnog neba od prekomjernog rasvjetljenja. Rasvjetljenje je potrebno izvoditi ekološki prihvatljivim svjetiljkama, sukladno posebnim propisima,

- usmjeravati svjetlost prema građevini tako da se spriječi osvjetljavanje neba,

- zabraniti upotrebu moćnih izvora usmjerene svjetlosti, kao što su laserski i slični izvori velike jakosti i velikog dosega svjetlosti.

Iza članka 81. dodaje se novi članak 82. koji glasi :

Sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera

Članak 82.

- Gradnja građevina i uređivanje prostora i javnih površina na području obuhvata Plana mora se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) i prostornim standardima, urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera.

- Potrebno je osigurati određen broj parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću u odnosu na ukupni propisani broj parkirnih mjesta u skladu s posebnim propisima i odredbama ovog Plana.

Iza članka 82. dodaje se novi članak 83. koji glasi :

Članak 83.

- Aktima za provedbu Plana za zahvate u prostoru propisat će se obaveza pridržavanja posebnih propisa iz područja zaštite okoliša, a naročito:

- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 I 118/18);

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17);

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19);

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“, br. 50/05, 39/09);

- Pravilnik o gospodarenju otpadom(„Narodne novine“, br. 81/20 );

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom („Narodne novine“, br. 123/97 i 112/01 i 23/07);

- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19);

- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora („Narodne novine“, br. 21/07 i 150/08);

- Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, br. 117/12);

- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 3/13);

- Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima („Narodne novine“, br. 92/12);

- Uredba o ozonu u zraku („Narodne novine“, br. 133/05);

- Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18);

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, br. 145/04);

- Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14);

- Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 12/05 i 2/11).

- U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će se odgovarajući važeći propis.

Iza članka 83. dodaje se novi članak 84. koji glasi :

Postupanje s otpadom

Članak 84.

- Namjenom prostora, odnosno gradnjom građevina predviđenih namjena na prostoru obuhvata Plana ne planira se gospodarska djelatnost koja u proizvodnom procesu proizvodi opasan otpad.

- U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, otpad će se zbrinjavati na odlagalištu otpada izvan obuhvata ovog Plana.

Iza članka 84. dodaje se novi članak 85. koji glasi :

Članak 85.

- Prikupljanje i odlaganje otpada obavljat će se prema Planu gospodarenja otpadom Grada Poreča 2017.- 2022. (SG Grada Poreča 10/17) kao i prema važećem zakonu o otpadu, te važećim propisima o komunalnom redu na području Grada Poreča.

- Na području obuhvata Plana potrebno je osigurati odvojeno prikupljanje medicinskog, te korisnog i opasnog dijela otpada iz komunalnog otpada, te ugraditi koncept IVO (izbjegavanje, vrednovanje, oporaba/odlaganje) prema posebnom propisu i planu gospodarenja otpadom Istarske županije te u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Grada Poreča 2017.-2022. (SG Grada Poreča 10/17).

- Odvojeno sakupljanje otpada predviđa se postavljanjem reciklažnih ili zelenih otoka, uvođenjem posude za odlaganje ostatnog komunalnog otpada te izgradnjom reciklažnih dvorišta u skladu sa važećim Planom gospodarenja otpadom Grada Poreča.

- Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad Poreč, a skuplja ga ovlaštena pravna osoba.

- Provođenje mjera za postupanje s neopasnim proizvodnim, ambalažnim, građevnim, električkim i elektroničkim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama osigurava propisano je posebnim propisima.

- Odvojeno skupljanje ovih vrsta otpada svaki proizvođač dužan je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.

Iza članka 85. dodaje se novi članak 86. koji glasi :

Članak 86.

- Svi zahvati u prostoru moraju uvažavati važeće propise iz oblasti postupanja s otpadom, a naročito:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 81/20)

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“  50/05, 39/09)

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017- 2022 („Narodne novine“  3/17)

- Planu gospodarenja otpadom Grada Poreča 2017.- 2022.(SG Grada Poreča 10/17).

- U slučaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će se odgovarajući važeći propis.

Iza članka 86. dodaje se novi članak 87. koji glasi :

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 87.

- Mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća temelje se na dokumentu „Procjena  rizika od velikih nesreća za Grad Poreč”.

Iza članka 87. dodaje se novi članak 88. koji glasi :

Članak 88.

(1) Zahvati u prostoru podliježu obvezi pridržavanja posebnih propisa iz područja  zaštite od prirodnih i drugih nesreća, te sklanjanja, a naročito:

- Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15, 118/18 i 31/20),

- Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" 29/83, 36/85 i 42/86),

- Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" 69/16).

Iza članka 88. dodaje se novi članak 89. koji glasi :

Zaštita od potresa

Članak 89.

(1) Područje obuhvata Plana nalazi se u prostoru intenziteta potresa do 7°MCS (MSK 64) skale. S tim u svezi potrebno je kod izgradnje građevina posebno voditi računa o izboru materijala i statici gradnje.

(2) Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje, potrebno je provoditi sukladno Zakonu o gradnji i posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu. Kod rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu sa propisima za protupotresno projektiranje i građenje, izdavanje odobrenja za gradnju treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

(3) Prilikom projektiranja građevina potrebno je posebno voditi računa o njihovoj međusobnoj udaljenosti, kao i udaljenosti objekata od ruba javne površine i od kolnika prometnica svih značaja, a kako bi se štete od mogućeg rušenja svele na najmanju moguću mjeru i osigurao nesmetan prolaz žurnim službama.

Iza članka 89. dodaje se novi članak 90. koji glasi :

Zaštita od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature)

Članak 90.

- Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) obavezno je izgraditi hidrantsku  mrežu. Prilikom gradnje građevina obavezno je priključenje na sustav javne vodovodne mreže. Prilikom gradnje građevina u kojima će boraviti veći broj ljudi voditi računa o izboru građevnog materijala te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja od sunčevog zračenja i štetnog djelovanja toplinskog vala.

Iza članka 90. dodaje se novi članak 91. koji glasi :

Članak 91.

(1) Kod gradnje nezaštićenih vanjskih građevina te otvorenih površina voditi računa o izboru protukliznih materijala kako bi se spriječilo klizanje. Kod izgradnje novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

Iza članka 91. dodaje se novi članak 92. koji glasi :

Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva

Članak 92.

- Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15, 118/18 i 31/20), Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" 69/16) obvezno je planirati instalaciju sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva (sirena i sl.) u područjima planiranim za gradnju građevina koje će koristiti pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

- Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine"  82/15, 118/18 i 31/20), obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi te proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući interni susatv za uzbunjivanje i obavješćivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Iza članka 92. dodaje se novi članak 93. koji glasi :

Sklanjanje stanovništva

Članak 93.

(1) Sklanjanje stanovništva osigurati prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva.

Iza članka 93. dodaje se novi članak 94. koji glasi :

Evakuacija stanovništva

Članak 94.

(1) U planiranju izgradnje posebno se vodilo računa o izgrađenosti zemljišta, a kod izgradnje građevina potrebno je pripaziti na međusobnu udaljenost građevina, udaljenosti neizgrađenih površina za sklanjanje i evakuaciju od susjednih objekata, kao i na veličinu evakuacijskih puteva, te udaljenost građevina  od granice javne površine. Kod urušavanja građevina pri eventualnim nesrećama potrebno je da nezatrpan ostane evakuacijski pravac. Također, potrebno je osigurati nesmetan prolaz žurnim službama.

Iza članka 94. dodaje se novi članak 95. koji glasi :

Zaštita od ostalih prirodnih opasnosti

Članak 95.

(1) Proračun stabilnosti na druge prirodne utjecaje (olujno i orkansko nevrijeme, tuča i snijeg) pri projektiranju građevina mora uvažiti sve eventualne utjecaje koji bi mogli ugroziti bitne zahtjeve za građevine. Kod hortikulturnog uređenja prostora i građevina treba birati autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na jak vjetar.

Iza članka 95. dodaje se novi članak 96. koji glasi :

Zaštita od tehničko – tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u gospodarskim (i drugim) građevinama

Članak 96.

(1) Potrebno je voditi računa da se načinom gradnje i izborom građevnog materijala mogućnost nesreće sa opasnim tvarima i njihove posljedice svedu na minimum.

(2) Kod svih rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnim tvarima treba osigurati prihvatilišta za slučaj ispuštanja ili akcidenta (tankvane). Sve građevine moraju biti vezane na pročistač fekalne kanalizacije, a projektnom dokumentacijom treba osigurati propisani razmak između građevina i prohodnost žurnih službi. Kod planiranja gradnje treba voditi računa o utjecaju vjetra na moguću disperziju opasnih tvari u obliku aerosola (plinovi, štetni dim i sl.).“.

Završne odredbe

(1) Elaborat Izmjena i dopuna Plana izrađen je u 8 (osam) primjeraka, ovjerava se potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo i pečatom Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo.

(2) Elaborat iz prvog stavka ove točke pohranjuje se u arhivi Gradskog vijeća, te u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo.

(3) Elaborat iz prvog stavka ove točke dostavlja se Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije i Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana nakon objave u “Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo”.

|  | PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Zoran Rabar |
| --- | --- |

Tablica 1: Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

| OZNAKA GRAĐEVNE ČESTICE | NAMJENA GRAĐEVNE ČESTICE | POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE | NAJVEĆI DOPUŠTENI BROJ ETAŽA | NAJVEĆI DOPUŠTENI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE | NAJVEĆI DOPUŠTENI KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE | NAJVEĆA DOPUŠTENA VISINA GRAĐEVINE | NAJVEĆA MOGUĆA IZGRAĐENA POVRŠINA ČESTICE POD GRAĐEVINAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | E | kig | kis | [m] | [m2] |
| 1 | JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA, ZDRAVSTVENA -D3 |  | Jugozapadni dio: |  |  | Jugozapadni dio: |  |
|  |  |  | POSTOJEĆA Po+P+2(4) |  |  | POSTOJEĆA |  |
|  |  | 5578 | Sjeveroistočni dio: |  |  | Sjeveroistočni dio: | 2454 |
|  |  |  | Po+P+3(5) | 0,45 | 1,30 | POSTOJEĆA+ jedna etaža, ukupne visine do 15 metara |  |
| 2 | JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA, SOCIJALNA -D2 |  | S+P+2(4) | 0,45 | 1,8 |  |  |
|  |  | 5570 |  |  |  | POSTOJEĆA | 2507 |
| 3 | JAVNA PROMETNA POVRŠINA - JAVNA GARAŽA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6645 | 3 | 0,45 |  | 6(7,5) | 3022 |
| 4 | JAVNA PROMETNA POVRŠINA - PRILAZNI PUT I JAVNO PARKIRALIŠTE |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3568 |  |  |  |  |  |
| Σ | OBUHVAT DETALJNOG PLANA UREĐENJA |  | - | Gig= | Kis= | - |  |
|  |  | 21361 |  | 0,45 | 1,55 |  | 7983 |

Tablica 2: Rekapitulacija površina po namjenama unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja

| REDNI BROJ | NAMJENA POVRŠINA | POVRŠINA | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |  |
| 1 | JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA, ZDRAVSTVENA - D3 |  |  |
|  |  | 5578 | 26,11 |
| 2 | JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA, SOCIJALNA - D2, D3 |  |  |
|  |  | 5570 | 26,08 |
| 3 | JAVNA PROMETNA POVRŠINA - JAVNA GARAŽA |  |  |
|  |  | 6645 | 31,11 |
| 4 | JAVNA PROMETNA POVRŠINA - PRILAZNI PUT I JAVNO PARKIRALIŠTE |  |  |
|  |  | 3568 | 16,70 |
| Σ | OBUHVAT DETALJNOG PLANA UREĐENJA |  |  |
|  |  | 21361 | 100 |

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravna osnova za donošenje Odluke su članci 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13. 65/17. 114/17. 39/19. 98/19. i 67/23.), kojima je utvrđeno da se izmjene i dopune prostornog plana donose odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

2. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA  UREDITI  OVOM ODLUKOM

Ovom se Odlukom završava postupak izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zone zdravstvenih objekata“ u Poreču (u daljnjem tekstu : Plan).

3. RAZLOZI  ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE

Za zonu zdravstvenih objekata u Poreču izrađen je i donijet, 2003. godine, detaljni plan uređenja.

Područje obuhvata Plana predstavlja dio građevinskog područja naselja Poreč, te predstavlja zonu u kojoj se nalaze Dom zdravlja i Dom za starije i nemoćne osobe i određen je isključivo za zdravstvenu namjenu.

Tijekom provedbe Plana utvrđena je potreba djelomične izmjene uvjeta gradnje građevina zdravstvene i socijalne namjene, prvenstveno proširenja, odnosno povećanja kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe.

Pored navedenog, s obzirom na protek vremena od donošenja Plana, utrvrđuje se i potreba usklađivanja sa, u međuvremenu, izmjenjenim zakonima i propisima.

Na temelju Prijedloga Izmjena i dopuna Plana provedene su javna i ponovna javna rasprava, te je pripremljen Konačni prijedlog Plana, na kojega je, budući da se obuhvat Plana dijelom nalazi unutar područja zaštićenog obalnog područja mora /1000m od obalne crte/, potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Ministarstva.

Na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana ishođena je Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-02/24-17/3 i URBROJ: 531-08-1-1-24-2 od 4. srpnja 2024. godine, čime su ispunjene sve pretpostavke da se Izmjene i dopune Plana upute Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje.

Stoga se ovom Odlukom završava postupak Izmjena i dopuna Plana.

4. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE

Sredstva za  izradu izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Grada Poreča - Parenzo.

5. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVE ODLUKE

Donošenjem ove Odluke omogućit će se provedba Plana, odnosno izgradnja i uređenje područja obuhvata.