## Naslovna
Br. Projekta: | P47-22
Datum izrade: | 2023-11-17
Građevina: | SRC Veli Jože
Mjesto: | Poreč
Investitor: | Grad Poreč-Parenzo
Arhitekt:
OIE:
Projekt rasvjete: | Marino Mattossoich
LiV d.o.o.

## 1.DVORANA 1_RUKOMET
Napomena 1 - Jednakovrijednost proizvoda: Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud UGR, Ra, optika. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
R. br. | Opis | M.J. | Količina | Jed. Cijena (bez PDV-a) | Ukupno (Bez PDV-a) | Slike | Dimenzije
1.1. | Dobava LED reflektora. Moduli sa simetričnom distribucijom svjetlosti od 80°. Hladnjak, okvir i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija završne obrade svijetlo sive boje RAL 9006 ili jednakovrijedno___ Završni pokrov izrađen od sigurnosnog prozirnog stakla debljine 4mm. Nosač montiran pomoću dostupnih točaka za pričvršćivanje. Izvor svjetlosti LED ukupne snage ≤ 90 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke ≥ 15422 lm Izlazna efikasnost svjetiljke ≥ 171 lm/W Temperatura boje svjetlosti 4000 K Faktor uzvrata boje CRI ≥ 80 UGR<22 Stupanj zaštite ≥ IP66 Otpornost na mehaničke udarce ≥ IK08 Klasa električne zaštite = I Životni vijek LED izvora: 100.000h L90 B10 Faktor snage ≥ 0,95 SPD 10kV Dimenzije svjetiljke: Š=365mm V= 150mm D=365mm Masa svjetiljke ≤ 5,50 kg Predspojna naprava: 220-240V 50/60Hz Upravljanje: ON/OFF Proizvedeno po standardima : EN/IEC 60598-1 ili jednakovrijedan ____ Garantni rok proizvođača najmanje 7 godina.
PONUĐENO (MODEL I TIP): _______________________________________________
| ukupno dobava: | kom | 49 |  | 0
1.2. | Demontaža postojećih reflektora, montaža novih reflektora na iste pozicije i na postojeću instalaciju | kompleta | 1 |  | 0
1.3. | Dobava nosača za stropnu montažu, sive boje RAL 9006 ACC054 ili jednokovrijedno _________
PONUĐENO (MODEL I TIP): _______________________________________________
| - ukupno: | kom | 49 |  | 0
|  |  |  | Ukupno bez PDV-a: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | Ukupno sa PDV-om: | 0

## 2.DVORANA 2_BOĆANJE
Napomena 1 - Jednakovrijednost proizvoda: Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud UGR, Ra, optika. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
R. br. | Opis | M.J. | Količina | Jed. Cijena (bez PDV-a) | Ukupno (Bez PDV-a) | Slike | Dimenzije
2.1. | Dobava LED reflektora. Moduli sa simetričnom distribucijom svjetlosti od 80°. Hladnjak, okvir i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija završne obrade svijetlo sive boje RAL 9006 ili jednakovrijedno ___ Završni pokrov izrađen od sigurnosnog prozirnog stakla debljine 4mm. Nosač montiran pomoću dostupnih točaka za pričvršćivanje. Izvor svjetlosti LED ukupne snage ≤ 120 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke ≥ 18848 lm Izlazna efikasnost svjetiljke ≥ 157lm/W Temperatura boje svjetlosti 4000 K Faktor uzvrata boje CRI ≥ 80 Stupanj zaštite ≥ IP66 Otpornost na mehaničke udarce ≥ IK08 Klasa električne zaštite = I Životni vijek LED izvora: 100.000h L80 B20 Faktor snage ≥ 0,95 SPD 10kV Dimenzije svjetiljke: Š=315mm V= 85mm D=445mm Masa svjetiljke ≤ 6,50 kg Predspojna naprava: 220-240V 50/60Hz Upravljanje: ON/OFF Proizvedeno po standardima : EN/IEC 60598-1 ili jednakovrijedno ______ Garantni rok proizvođača najmanje 7 godina.
PONUĐENO (MODEL I TIP): _______________________________________________
| - ukupno: | kom | 28 |  | 0
2.2. | Demontaža postojećih reflektora i liniskih svjetiljki, montaža novih reflektora i liniskih svjetiljki na iste pozicije i na postojeću instalaciju | kompleta | 1 |  | 0
2.3. | Dobava LED vodotjesnog rasvjetonog tijela. Modul sa simetričnom distribucijom svjetlosti od 120°. Tijelo izrađeno od V2 samogasivog ekstrudiranog polikarobnata sivo bijele boje. Izvor svjetlosti LED ukupne snage ≤ 49 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke ≥ 8359 lm Izlazna efikasnost svjetiljke ≥ 171 lm/W Temperatura boje svjetlosti 4000 K Faktor uzvrata boje CRI ≥ 80 Stupanj zaštite ≥ IP66 Otpornost na mehaničke udarce ≥ IK08 Klasa električne zaštite = I Životni vijek LED izvora: 100.000h L90 B10 Dimenzije svjetiljke: Š=62mm V= 62mm D=1155mm Masa svjetiljke ≤ 1,30 kg Predspojna naprava: 220-240V 50/60Hz Upravljanje: ON/OFF Proizvedeno po standardima : EN/IEC 60598-1 ili jednakovrijedno ______ Garantni rok proizvođača najmanje 7 godina.
PONUĐENO (MODEL I TIP): _______________________________________________
| - ukupno: | kom | 30 |  | 0
|  |  |  | Ukupno bez PDV-a: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | Ukupno sa PDV-om: | 0

## REKAPITULACIJA
1. DVORANA 1_RUKOMET
2. DVORANA 2_BOČANJE
Ukupno bez PDV-a: | 0
PDV: | 0
Ukupno sa PDV-om: | 0