## NASLOV
TROŠKOVNIK
PROŠIRENJE BOČARSKOG DOMA "ŠPADIĆI"
IZRADA METALNOG KONTEJNERA
1. | DEMONTAŽE/MONTAŽE
2. | LIMARSKI RADOVI
3. | BRAVARSKI RADOVI
4. | DRVENI POD
5. | RASVJETA
UKUPNO bez PDV-a:
PDV 25%
SVEUKUPNO S PDV-om:
U ____________, __________ 2024
____________________________
(naziv i potpis ponuditelja)

## OPČI UVJETI
ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
OPĆI UVJETI
PRIJE narudžbe materijala ili izrade konstruktivnog elementa mjere provjeriti u naravi,na objektu!!
Ovi zajednički obračunsko tehnički uvjeti su sastavni dio svih općih uvjeta za pojedine vrste radova.
Troškovnik se poziva u većini na hrvatske norme (HRN) ali se dozvoljava primjena i druge odgovarajuće tj. istovjetne norme (npr. JUS ili DIN).
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno završenom radu tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje potrebnih skela, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ i slično. U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova - zaštita obrtničkih radova i proizvoda: stolarije, sanitarije, obloga, zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizavanja tražene kvalitete i čvrstoće po propisima. Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod, mora odgovarati postojećim tehničkim propisima.
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih
grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti
opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu
materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje
pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo.
Izvođač mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja do primopredaje objekata.
Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost projektanta, a bez te suglasnosti nadzor ih nije dužan priznati.
Ukoliko opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, obavezan je pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje projektanta.
Ako tokom gradnje nastupe neke promjene ili dopune treba prije provedbe istih tražiti suglasnost nadzornog organa i ugovoriti jediničnu cijenu na osnovi elemenata danih u ponudi i to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru. Sve nastale više radnje koje nisu utvrđene na ovaj način neće se priznati u obračunu.
ČIŠĆENJA
Izvođač radova će izvesti sva čišćenja tokom radova te po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po završetku svih radova a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvođač je također obavezan ukloniti sve materijale, opremu itd. Gruba čišćenja izvoditi svakog dana po završetku radova.
Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tokom takvog čišćenja.
UKLANJANJE OTPADAKA
Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. Izvođač je obavezan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja otpadaka materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada god je to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, jame niti koristiti kod nasipavanja.
Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koju takova vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta obavezan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.
ČUVANJE MATERIJALA
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi kao skele itd. moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
ZAVRŠETAK RADOVA
Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog organa.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedene su u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.

## 1.DEMONTAZE i MONTAŽE
1. |  | DEMONTAŽE i MONTAŽE
R. | B. | OPIS | MJERA | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | 1 | Demontaža vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja sa svim potrebnim predradnjama te ponovnu montažu klime na poziciju po odabiru investitora(cca 8m' dalje)do pune funkcionalnosti.U stavku uključen svi materijal,alat i rad do dovršenja stavke.Obračun po komadu.
|  |  | kom | 1
1. | 2 | Demontaža pvc prozora 80*120cm,bijele boje sa svim rubnim limovima,skladištenje te ponovna montaža(prema uzorku).U stavku uključeni rubni limovi izvana i iznutra,okapnice,svi spojni i ostali materijal,alat i rad do izvršenja stavke.Obračun po komadu.
-demontaža i montaža istog pvc prozora
|  |  | kom | 1
-nabava,doprema i montaža bijelog prozora jednokrilnog ALU R40,O/Z 80*120cm(po uzorku)sa snim materijalom,alatom i radom.
|  |  | kom | 1
1. | 3 | Demontaža zidnih panela sa bočne unutrašnje strane gdje proširujemo objekt.Panele uklanjamo horizontalno 230cm visine od nutrašnjeg poda a oba bočna kraja vertikalno režemo ravno sa vanjskim RHS vertikalnim nosacem,ostaju špalete od 8cm iznutra.Dim otvora 574*230cm.Obračun po kompletu.
|  |  | kpl | 1
1. | 4 | Demontaža 5 kom vertikalnih RHS nosača do horizontalnih nosača na zidu gdje smo uklonili zidne panele. uključeno zatvaranje i farbanje antikorozivnom bojom nastalih otvora u čeličnoj konstrukciji.Obračun po kompletu.
|  |  | kpl | 1
1. | 5 | Demontaža limenog opšava bočnog,strana gdje produžujemo objekat.Skladištenje te ponovna montaža.Uključen svi materijal,alat i rad.Obračun po komadu.
|  |  | kom | 1
1. | 6 | Demontaža bočne zaštite od lima ispod krova,strana gdje produžujemo objekat.Skladištenje te ponovna montaža.Uključen svi materijal,alat i rad.Obračun po komadu.
|  |  | kom | 1
1. |  | UKUPNO DEMONTAŽE i MONTAŽE

## 2.LIMARSKI RADOVI
2. |  | LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
SVI ELEMENTI - REPLIKA POSTOJEĆIH; STAVKE SE IZVODE U SVEMU KAO NA POSTOJEĆEM OBJEKTU.Uzeti šablonu postoječih elemenata prije izrade!
Sve limarske radnje i materijale izvesti kao na postoječem objektu kojeg produžavamo.
Način izvedbe i ugradbe te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu GN 771.
Jedinična cijena mora sadržavati:
- uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun
- sav materijal, uključivo pomoćni
- sav rad na gradnji i u radioni
- transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe i ev. vraćanje
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova
- zaštita izvedenih radova do primopredaje
- ugradba u zid i slično obujmica, slivnika i sl.
- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem
-vertikalni i horizontalni prijenos
R. | B. | OPIS | MJERA | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
2. | 1 | Krovni termoizolacijski panel sa trapezoidnim uzorkom, debljine 50mm, od čeličnog lima(model izabrati prema uzorku). Vanjska strana u boji RAL 9002. Montaža na visini 3-4 m od poda pričvršćen sa odgovarajućim vijcima.
Uključeno sve tipske završetke i obrube, obradu prodora kroz panele, sve potrebne brtve i spojni materijal, te spojevi na susjedne elemente na fasadi ili krovu. Uključivo ev. potrebna skela. Obračun po m2.
|  |  | m2 | 32.9 |  | 0
2. | 2 | Toplinski izolirani zidni panel, debljine 50 mm, od čel. plastificiranog lima, (model izabrati prema uzorku),širine 1000 mm, u boji RAL 9002. Panel se montira na zid vertikalno , montaža od bet.poda unutar objekta na prethodno izvedenu čel. konstrukciju - nosače na osnom razmaku od 80 do 100cm prema potrebi (zbog ugradnje prozora).
Uključeno sve tipske završetke i obrube, obradu prodora kroz panele, sve potrebne brtve i spojni materijal, te spojevi na zidove ili druge elemente. Uključivo ev. potrebna skela. Obračun po m2.
Panel sa vanjske strane u dnu obavezno silikonirati dodirnu fugu sa metalnom konstrukcijom.
|  |  | m2 | 61
2. | 3 | Uračunati i zatvaranje panelom 5cm prostor iznad novog otvora,2 špalete od 15cm š.,te nadvoj pogled odozdo u lim.RAL 9002.
|  | -panel 5cm dim 599š*75na50cm | m2 | 4.2
|  | -lim U oblika donji dio 15cm,bočne strane 5cm | m' | 12.10
2. | 4 | Toplinski izolirani zidni panel, debljine 30 mm, od čel. plastificiranog lima, (model izabrati prema uzorku),širine 1000 mm, u boji RAL 9002. Panel se montira na plafon unutar objekta na donji dio prethodno izvedene čel. konstrukcije.
Uključeno: sve tipske završetke i obrube, obradu prodora kroz panele, sve potrebne brtve i spojni materijal, te spojevi na zidove ili druge elemente. Uključivo ev. potrebna skela. Obračun po m2.
|  | -paneli 30mm | m2 | 29.45
|  | -limeni kutnik L na spoju plafona i zida 50*50mm | m' | 22
2. | 5 | Dobava materijala, izrada i postava horiznontalnog profiliranog visećeg oluka nadstrešnice. Materijal je čelični lim min 0,5mm, a razvijena širina je do 60 cm. U jediničnu cijenu stavke uračunat je sav osnovni i pomoćni rad, te materijal i spojna sredstva, kao i kuke za pričvršćenje oluka. Lim boje RAL 9002.Obračun se vrši po dužnom metru izvedene količine.
|  |  | m' | 5.1
2. | 6 | Dobava materijala, izrada i postava vertikalnog oluka nadstrešnice. Materijal za izradu oluka je čelični lim debljine min 0,5 mm, presjeka 80mm. U jediničnu cijenu stavke uračunat je sav osnovni i pomoćni rad, te materijal i spojna sredstva, kao i obujmice i koljena i drugi materijal. Lim boje RAL 9002. Obračun se vrši po dužnom metru izvedene količine.
|  |  | m' | 3,5
2. | 7 | Dobava materijala, izrada i postava opšava na prednju stranu,kao zaštita termoizolaciji krovnog panela,razvojne širine 40cm.Čelični lim min 0,5mm,. Uključiti sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva( skele,sponke,silikon..).Urezivanje lima s gornje strane radi rebara panela.Boja lima RAL9002.Obračun po m'.
|  |  | m' | 5.5
2. | 8 | Dobava,izrada i montaža Lkutnika na temeljnu ploču i metalnu konstrukciju kao vanjska zaštita od prodora vode ispod konstrukcije zidova i na prozore.Uključen svi materijal,alat i rad do dovršenja stavke.RAL 9002.
|  | -bojanje ploče izvana do metalne konstrukcije 12cm bojom za beton(po uzorku) | m' | 17
|  | -Lkutnik 50*50mm bet.plocu i met.konstrukciju | m' | 17
|  | -Lkutnik 20*20 za prozore | m' | 16.3
2. |  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## 3.BRAVARSKI RADOVI
3. |  | BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene(Izvedba kao replika postoječe konstrukcije)
Krovna konstrukcija se može izvesti kao rešetkasta konstrukcija ili da bocni profili naliježu na krovne nosače.Zbog razlika u visinama na postoječem objektu izvođač če izabrati pogodniju varijantu.
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da se uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata.Spojeve izvodimo vijčano ili međusobnim zavarivanjem.
Prije otpreme na gradilište sve čelične dijelove treba očistiti od nečistoća, masnoće, valjaoničke zgure i sl.
Metalni graditeljski elementi ne smiju imati nikakvih neravnina na površinama koje ostaju vidljive.
Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje željeznih okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti Bitrax trakom i trajno elastičnim kitom, prije postavljanja pokrovnih profila ili limova.
Metal zaštiti prije bojanja vručim cinčanjem,
Antikorozivna zaštia sadrži:
-čiščenja ručno ili strojno
-nanošenje antikorozijskog sredstva
-nanošenje 2 sloja zavrsnog laka
-RAL NCS S 5010_B10G
R. | B. | OPIS | MJERA | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
3. | 1 | Nabava,izrada i montaža metalne konstrukcije kontejnera čelikom klase S235,po uzorku na postoječi.Svi elementi konstrukcije zidova izvode se izvode od šupljih pravokutnih profila RHS 100×50×4 mm,180*50*4mm ili neka kombinacija za repliku konstrukcije od postoječeg objekta. Stavka obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal te sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune završenosti.Uračunat vruče cinčanje,i premaze koji pružaju dugotrajnu zaštitu čeličnih konstrukcija u zahtjevnim uvjetima.Kategorija korozivnosti C4,i visoka trajnost premaza H(više od 15god)prema normi HRN EN ISO 12944-5:2007.) .Obračun po kg.
|  |  | kg | 750
2. | 1 | Izrada, dobava i montaža metalne konstrukcije nadstrešnice čelikom klase S 235.
3. | 2 | Nabava,izrada i montaža metalne konstrukcije krova čelikom klase S235.Glavni nosači konstrukcije krova su trougaoni rešetkasti nosači i izvode se od šupljih pravokutnih profila RHS 120×80×4 mm,te poprečnih nosača sendvič panela 80*60*4mm. Stavka obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal te sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune završenosti.Uračunat vruče cinčanje,i premaze koji pružaju dugotrajnu zaštitu čeličnih konstrukcija u zahtjevnim uvjetima.Kategorija korozivnosti C4,i visoka trajnost premaza H(više od 15god)prema normi HRN EN ISO 12944-5:2007; (8.5 PRILOG).Obračun po kg.
Trougaoni rešetkasti nosač spajamo na zidnu konstrukciju u smjeru krovnih panela,odn po dužoj strani.Ima ih 4 kom,RHS 120*80*4mm,osni razmak 167cm.Poprečno spajamo kao rešetkasti nosač RHS 80*60*4mm i to 6kom,osni razmak 120cm.(8.5 PRILOG)
|  |  | kg | 950
3. | 3 | Nabava, izrada i montaža rešetkastog nosača sa pararelnim pojasevima od željeznog profila dim 50*50*4mm sa kosnicima 50*30*4mm.Služi kao potpora horizontalnoj konstrukciji pri vrhu, strana gdje smo rezali vertikalne nosace i micali panele za prolaz.Dim 573š*25v cm.Antikorozivna zaštita kao i ostale elemente.Obračun po kg
|  |  | kg | 120
3. |  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

## 4. DRVENI POD
4. |  | DRVENI POD
NAPOMENA
Drveni pod izrađujemo kao "roštilj"konstrukciju od jelovih greda 12*10cm na osni razmak 84cm kao donji sloj.Drugi sloj iznad slažemo poprijeko na donji sloj,osnog razmaka 60cm.Na to učvršujemo OSB ploče 22mm te linoleum kao završni sloj(po uzorku).Gotovi pod mora biti u ravnini sa postoječim podom!!
Ddrvocid nanosimo u 2 puta,obavezno premazati rezane dijelove prije spajanja.
Međuprostore između greda punimo stiroporom ili vunom,a na sve dodirne površine između drvenih dijelova greda kao i kod OSB ploča stavljamo filc koji ublažuje škripu drvenih dijelova.
Prije postave poda ljepimo na betonsku podlogu katran ljepenku 4mm i dižemo na zid 20cm.Drvene grede drvocidom premazat dvije ruke.
U stavku uračunati svi spojni i brtveni materijal,alat i rad do dovršenja stavke.
R. | B. | OPIS | MJERA | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
4. | 1 | Ljepenka Bituval V4+premaz Resitol | m2 | 34
4. | 2 | Gotovi pod (vidi NAPOMENA):
|  | -drvene grede sa 2 ruke premaza drvocidom | m3 | 1.25
|  | -termoizolacija 10cm | m2 | 50
|  | -OSB ploce pero/utor 22mm | m2 | 29.5
|  | -linoleum(po uzorku) | m2 | 29.5
4. | 3 | Kutne letvice kao sokla 8cm(po uzorku) | m' | 21
4. |  | UKUPNO DRVENI POD

## 5.RASVJETA
5. | RASVJETA
NAPOMENA:
• Sve stavke uključuju dobavu, dovoz i montažu specificirane opreme.
• Stavke uključuju dobavu, spajanje i postavljanje rasvjetne armature, komplet sa žaruljama, montažnim priborom i materijalom, a sve prema izboru investitora.
R.B. | OPIS | MJERA | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
5.1 | Dobava i montaža na strop kao Stropna svjetiljka Cinnabar od 20 W Philips,2700 K,bijela.Uključeno spajanje na ormarič /razvodnu kutiju.Razmještaj po uzorku postoječeg.Uključen svi materijal,alat i rad do dovršenja stavke.Obračun po kom. | kom | 4
5.2 | Dobava i montaža prekidača običnih za novu rasvjetu(kod ulaza).Obračun po kom. | kom | 4
5. | UKUPNO RASVJETA

## 6.PRILOG
8. | PRILOG
PRIJE narudžbe materijala ili izrade konstruktivnog elementa mjere provjeriti u naravi,na objektu!!
Metalna konstrukcija zidova
Oblaže se komplet bočna strana sa panelima 5cm
REŠETKASTI NOSAČ SA PARALELNIM SPOJEVIMA- L=573cm;h=25cm
TROUGAONI REŠETKASTI NOSAČ- l=609cm za krov RHS 120*80*4mm donja i gornja nosiva
Shema prednje fasade metalne konstrukcije sa razmacima.Ostale 2 strane izračunati simetrično
osni razmak između vertikala.Ukupna dužina 506cm.